Meritve

---
Vesoljska elektrarna (rectenna) newline A_RX>=A=%OMEGA_TX r^2 ~~~ P_RX=P_TX %eta_TX %eta_RX
ARX
ηRX
Prazen prostor newline %mu_0 ~~ %epsilon_0 newline brez izgub!
Prostorski newline kot newline %OMEGA nitalic[srd]
A=%OMEGA_TX r^2
vec S
ATX
ARX
%eta_RX
%eta_TX
alignl vec S={vec 1}_r {%eta_TX P_TX}over{%OMEGA_TX r^2}={vec 1}_r {G_TX P_TX}over{4%pi r^2} newline newline A_TX<<A=%OMEGA_TX r^2 ~~~ %OMEGA_TX approx 4%pi/D_TX
alignr Brezvrvična zveza~~~~ P_RX<<P_TX newline P_RX=abs vec S A_effRX %eta_RX ~~~ A_RX<<A=%OMEGA_TX r^2
Zahteve za površine anten
A=%OMEGA_TX r^2

---
%DELTA l=sqrt{r^2+(d/2)^2}-r approx d^2/8r
Koherentni
    sprejem
r+%DELTA l
%DELTA%phi=k %DELTA l
Točkasti
vir sevanja
A_RX
r>>d
r>>d
Pogoj faze strožji od amplitude A_RX<A
        Faza
pomembna!
%lambda
%DELTA P_{nitalic dB}approx 20 log_10 abs{{sin(%DELTA %phi/2)}over{%DELTA %phi/2}}
d
Δl
ΔP[dB]
r≥
Uporaba
%DELTA%phi [nitalic rd]
λ/2
π
−3.922
d2/4λ
Globinska ostrina fotoaparata
λ/4
π/2
−0.912
d2/2λ
Lord Rayleigh 1891
λ/8
π/4
−0.224
d2/λ
λ/16
π/8
−0.056
2d2/λ
Meritev radijskih signalov
Fraunhoferjev pogoj (Rayleighjeva razdalja)

---
Fotoaparat
d
Vidna~svetloba newline %lambda approx 0.5 %mu nitalic m
r_MIN=d^2 over{4%lambda}
Ostrenje~ r_MAX rightarrow infinity
%OMEGA approx %lambda^2 over A_p=%lambda^2 over{%pi(d_p/2)^2}
d_p approx{4%lambda f}over{%pi d}
A_L=%pi (d/2)^2 approx %OMEGA f^2
Premer
d
Razdalja
rMIN
Odprtina
f/d
Ločljivost
dp
%OMEGA
A_p
d
1cm
50m
2:1
1.3μm
1mm
0.5m
20:1
13μm
f approx 2cm
Globinska ostrina fotoaparata
Leča
CCD
CCD
Leča AL

---
F(%THETA,%PHI)=A(%THETA,%PHI) func e^{j%phi(%THETA,%PHI)}
Skica antene
ni v merilu!
Stranski newline snopi newline F(%THETA,%PHI)
x
A(%THETA,%PHI)=+-abs{F(%THETA,%PHI)}
Glavni~snop newline F(%THETA,%PHI)
{vec S}_MAX
y
z
~
X
Prazen prostor newline %mu_0 ~~ %epsilon_0 newline brez izgub!
color white{Fazno središče}newline color white{izhodišče koordinat}newline color white{(x,y,z) ali (r,%THETA,%PHI)}
%phi(%THETA,%PHI)=arctan {func Im [F(%THETA,%PHI)]}over{func Re[F(%THETA,%PHI)]}=konst.
Fazno središče antene

---
Oddajna newline alignl antena
Sprejemna newline alignr antena
underline{Merilna radijska zveza}
FS_RX
X
X
FS_TX
Fraunhofer? newline r>={2 d_TX^2}over %lambda+{2 d_RX^2}over %lambda
d_TX
d_RX
P_TX=1mW ... 100mW
RF koaks~Z_K=50%OMEGA~P_RX
U_MER
Ojačevalnik
X
   IF
OSC
~
MER
Detektor
Mešalnik
OSC
~
X
RF
cos%phi
Mešalnik
X
   IF
Detektor
REF
Ojačevalnik
Merilni oddajnik
U_REF
Ojačevalnik
Vektorski (kazalčni) voltmeter
Meritev z VNA
Množilnik
Sklopnik

---
Oddajna newline alignl antena
Sprejemna newline alignr antena
underline{Merilna radijska zveza}
FS_RX
X
X
FS_TX
Fraunhofer? newline r>={2 d_TX^2}over %lambda+{2 d_RX^2}over %lambda
d_TX
d_RX
P_RX
LPF
   NF
P_TX=1mW ... 100mW
≈
Dioda s newline kvadratnim newline odzivom
NF koaks
Ojačevalnik
Ojačevalnik
RF
OSC
~
1kHz
BPF newline newline newline 1kHz
NF
Detektor
≈
Modulirani oddajnik
P_RX
Merilni sprejemnik 1kHz
Meritev z diodo

---
Oddajna newline alignl antena
Sprejemna newline alignr antena
underline{Merilna radijska zveza}
FS_RX
X
X
FS_TX
Fraunhofer? newline r>={2 d_TX^2}over %lambda+{2 d_RX^2}over %lambda
d_TX
d_RX
P_RX
LPF
   NF
P_TX=1mW ... 100mW
≈
Dioda s newline kvadratnim newline odzivom
NF koaks
Ojačevalnik
Ojačevalnik
RF
OSC
~
1kHz
Diferencialni newline ojačevalnik
Krmiljen newline preklopnik
P_RX
LPF newline newline newline 10Hz
NF
≈
+{} newline -{}
Modulirani oddajnik
Lock-"in" sprejemnik
Meritev z lock-in

---
D={4%pi {abs{F(%THETA_MAX,%PHI_MAX)}}^2}over{llint from{4%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA}={4%pi {abs{F(%THETA_MAX,%PHI_MAX)}}^2}over{int from 0 to %pi int from 0 to{2%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 sin%THETA d%THETA d%PHI}
0<=%THETA<=%pi~~~%PHI_1, 0<=%PHI_2, %PHI_3 ... %PHI_N<=2%pi ~rightarrow~ llint from{4%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA approx {}newline{}approx{2%pi}over N int from 0 to %pi left[{abs{F(%THETA,%PHI_1)}}^2+{abs{F(%THETA,%PHI_2)}}^2+{abs{F(%THETA,%PHI_3)}}^2+...+{abs{F(%THETA,%PHI_N)}}^2 right] sin%THETA d%THETA
-%pi<=%THETA<=%pi~~~%PHI_1, 0<=%PHI_2, %PHI_3 ... %PHI_N<=%pi ~rightarrow~ llint from{4%pi} {abs{F(%THETA,%PHI)}}^2 d%OMEGA approx{}newline{}approx %pi over N int from -%pi to %pi left[{abs{F(%THETA,%PHI_1)}}^2+{abs{F(%THETA,%PHI_2)}}^2+{abs{F(%THETA,%PHI_3)}}^2+...+{abs{F(%THETA,%PHI_N)}}^2 right] sin abs%THETA d%THETA
D_j={4 {abs{F(%THETA_MAX=0,%PHI_MAX=%PHI_j)}}^2}over{int from -%pi to %pi {abs{F(%THETA,%PHI_j)}}^2 sin abs%THETA d%THETA}equiv delne smernosti
D=N over{1 over D_1 +1 over D_2 +1 over D_3 + ... +1 over D_N}
Integracija smernega diagrama

---
Ravnina E smernega diagrama
Merjenec newline F(%THETA,%PHI=0)
Prazen prostor newline %mu_0 ~~ %epsilon_0 newline brez izgub!
Motnje?
z
%THETA
x
vec E
y
Referenčna newline antena
vec H
%THETA
Vrtiljak
Računalnik
Merilni
oddajnik
Merilni
sprejemnik
color white Absorber
Fraunhofer?

---
Ravnina H smernega diagrama
Merjenec newline F(%THETA,%PHI=%pi/2)
x
Prazen prostor newline %mu_0 ~~ %epsilon_0 newline brez izgub!
Motnje?
z
%THETA
vec E
y
vec H
%THETA
Vrtiljak
Računalnik
Referenčna newline antena
Merilni
oddajnik
Merilni
sprejemnik
color white Absorber
Fraunhofer?

---
Mirujoči oddajnik in vrteči sprejemnik (merjenec)

---
Izmerjena smernost

---
VF generator newline P_TX
~
Kovinske newline stene newline %GAMMA approx -1
Oddajna newline antena
Merilnika newline povprečne~moči
Referenčna newline antena newline %eta_R
PR
M1
Zaprta newline votlina newline %epsilon_0 ~~ %mu_0
PM
%omega_1
Merjenec newline %eta_M=nitalic ?
%eta_M=%eta_R langle P_M rangle over langle P_R rangle
Mešalnik~rodov "#"2
%omega_2
M2
color white{%omega_1<>%omega_2}
Elektromotor "#"2
Reverberančna komora
Elektromotor "#"1
Mešalnik~rodov "#"1

---
Merilni oddajnik
Protismerni newline sklopnik za newline odbiti val
Protismerni newline sklopnik za newline vpadni val
OSC
~
FS_RX
X
Kratki stik %GAMMA=-1
Prilagojeno breme %GAMMA=0
50Ω
U_MER
Ojačevalnik
X
   IF
MER
Detektor
Odbojnost merjenca newline %GAMMA=U_MER over U_REF= abs U_MER over abs U_REF func e^{j%phi}
X
OSC
~
Mešalnik
cos%phi
Mešalnik
X
   IF
Detektor
REF
U_REF
Ojačevalnik
Vektorski (kazalčni) voltmeter
Meritev odbojnosti antene
Merjenec newline %GAMMA=?
Množilnik
color white Absorber
Umerjanje

---
Impedanca~Z[%OMEGA]=R+jX
a_{nitalic dB}
Z
a["%"]
%GAMMA
%GAMMA_{nitalic dB}
%rho
Karakteristična newline impedanca newline (dogovorjeno) newline Z_K=50%OMEGA
0Ω
−1
0dB
∞
−∞dB
0%
1Ω
−0.96
−0.4dB
50
−13.6dB
7.7%
5.6Ω
−0.8
−1.9dB
9
−4.4dB
36%
10Ω
−0.67
−3.5dB
5
−2.6dB
56%
Odbojnost~%GAMMA={Z-Z_K}over{Z+Z_K}
16.7Ω
−0.5
−6dB
3
−1.3dB
75%
25Ω
−0.33
−9.6dB
2
−0.5dB
89%
33.3Ω
−0.2
−14dB
1.5
−0.2dB
96%
alignl Povratno~slabljenje newline (Return~loss) newline %GAMMA_{nitalic dB}=20 log_10 abs %GAMMA
50Ω
0
−∞dB
1
0dB
100%
66.7Ω
0.2
−14dB
1.5
−0.2dB
96%
100Ω
0.33
−9.6dB
2
−0.5dB
89%
Valovitost~(SWR) newline %rho={1+abs%GAMMA}over{1-abs%GAMMA}
150Ω
0.5
−6dB
3
−1.3dB
75%
250Ω
0.67
−3.5dB
5
−2.6dB
56%
450Ω
0.8
−1.9dB
9
−4.4dB
36%
2500Ω
0.96
−0.4dB
50
−13.6dB
7.7%
Slabljenje~neprilagoditve newline (Mismatch~loss) newline a_{nitalic dB}=10 log_10 left(1-{abs%GAMMA}^2 right)
∞Ω
1
0dB
∞
−∞dB
0%
j50Ω
j
0dB
∞
−∞dB
0%
−j50Ω
−j
0dB
∞
−∞dB
0%
a["%"]=left(1-{abs%GAMMA}^2 right) cdot 100"%"
(50+j50)Ω
0.2+j0.4
−7dB
2.6
−1dB
80%
(50−j50)Ω
0.2−j0.4
−7dB
2.6
−1dB
80%
Neprilagoditev bremena